公司机房管理规定

2019年8月9日修订

一、目的

为保障机房设备的安全、稳定、高效运行，特制订以下管理规定。

二、管理员值班制度

- 管理员应当具有认真负责的工作态度和科学、细致周到的工作作风。按时上、下班，坚守岗位，确保机房设备运行正常。

- 值班时，要做好检查，并作如下记录：

- 内外环境情况，天气状况，室内温度和湿度。

- 供电系统是否正常，是否中断过。

- 网络和服务器系统运行情况，是否发生故障，如何排除和解决的。

- 进出机房的其他人数量和活动情况。

- 机房固定资产，资产出入库，资产损耗情况。

二、机房出入管理

- 机房由专人管理，未经批准，严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。

- 非机房工作人员确因工作需要进入机房，需经管理员登记，由管理员全程陪同进入 。

- 任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。

三、机房环境管理

- 计算机房应保持清洁、卫生，并由管理员负责管理和维护。

- 机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

- 机房内的电源和插座为机房设备专用，非机房设备不得使用机房电源。

- 机房内严禁存放任何食品，要经常检查有无老鼠，一旦发现，立即采取措施。

- 机房内应按规定配备灭火器，并定期更换。

- 机房内不得堆放易燃物品，一旦发生火情，应立即采取措施灭火，同时报警。